## Rekapitulacija
RTP 110/35/20 kV Kobarid
20 kV SN stikališče
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA
ZA DOBAVO SREDNJENAPETOSNE OPREME
C. 20 kV SN stikališče
Poz. | Opis storitev in opreme | Skupna vrednost
[€]
C.1 | 20 kV SN STIKALIŠČE | 0
C.2 | REZERVNI DELI | 0
C.3 | STORITVE | 0
| SKUPNA VREDNOST ZA DOBAVO SREDNJENAPETOSTNE OPREME (C.1 do C.3) | 0

## 20kV celice
C.1 | 20 kV SN STIKALIŠČE
Poz. | Vrsta opreme | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna vrednost
|  |  |  | [€] | [€]
C.1.1 | 20 kV Vodna celica | kompl. | 13 |  | 0
C.1.2 | 20 kV transformatorska celica | kompl. | 3 |  | 0
C.1.3 | 20 kV spojna celica z odklopnikom | kompl. | 3 |  | 0
C.1.4 | 20 kV spojna celica z meritvami | kompl. | 3 |  | 0
C.1.5 | 20 kV celica lastne rabe | kompl. | 2 |  | 0
C.1.6 | Meritve napetosti na zbiralnicah | kompl. | 3 |  | 0
C.1.7 | OSTALO
C.1.8 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (priložiti seznam) | kompl. | 1 |  | 0
C.1.9 | Drobni montažni in ozemljitveni material, ... | kompl. | 1 |  | 0
C.1.10 | Dodatki: - Napisne table na posameznih celicah - Enopolna shema - Shematske risbe s presekom vseh tipičnih celic - Napisna plošča z glavnimi tehničnimi karakteristikami 20 kV postroja | kompl. | 1 |  | 0
C.1.11 | Skupaj 20KV stikališče (poz. C.1.1 - poz. C.1.11) |  |  |  | 0
C.2 | REZERVNI DELI
C.2.1 | Izklopna tuljava za odklopnik 1250 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.2 | Izklopna tuljava za odklopnik 630 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.3 | Vklopna tuljava za odklopnik 630 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.4 | Vklopna tuljava za odklopnik 1250 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.5 | Pomožni kontakti odklopnik | kompl. | 1 |  | 0
C.2.6 | Pomožni kontakti za ozemljilni ločilnik | kompl. | 1 |  | 0
C.2.7 | Elektromotor za odklopnik 1250 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.8 | Elektromotor za odklopnik 630 A | kompl. | 1 |  | 0
C.2.9 | servisni voziček (v primeru kasetne izvedbe) | kompl. | 2 |  | 0
C.2.10 | Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancje, nadzor nad montažo in spuščanjem v pogon, ..) | kompl. | 1 |  | 0
C.2.11 | Skupaj razervni deli (poz. C.2.1 - poz. C.2.11) |  |  |  | 0
C.3 | STORITVE
C.3.1 | Zavarovanje v času montaže | kompl. | 1 |  | 0
C.3.2 | Montaža 20 kV stikališča | kompl. | 1 |  | 0
C.3.3 | Nadzor nad montažo 20 kV stikališča | kompl. | 1 |  | 0
C.3.4 | Ostala montažna dela za dobavljeno opremo | kompl. | 1 |  | 0
C.3.5 | Sodelovanje pri funkcionalnih preskusih | čl/ur | 40 |  | 0
C.3.6 | Preizkusi: - FAT - SAT - Spuščanje v pogon - Vse potrebne meritve - Vsa potrebna dokumentacija | kompl. | 1 |  | 0
C.3.7 | Šolanje Naročnikovega osebja za stikalne naprave 3 osebe/3 dni v tovarni pri proizvajalcu in 15 oseb/1 dan na objektu (velja za celotno opremo) | kompl. | 1 |  | 0
C.3.8 | Ostalo (navesti) | kompl. | 1 |  | 0
C.3.9 | Skupaj storitve (poz. C.3.1 - poz. C.3.9) |  |  |  | 0