## Rekapitulacija
RTP 110/35/20 kV KOBARID
OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA
ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA IN OSTALO DROBNO OPREMO
J. REKAPITULACIJA
Zap. št. | Opis | Skupna vrednost (€)
J.1 | PLATO | 0
J.2 | 35 kV STIKALIŠČE | 0
J.3 | 20 kV STIKALIŠČE | 0
J.4 | LASTNA RABA | 0
J.5 | SEKUNDARNA OPREMA | 0
J.6 | SN, KRMILNI, SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI | 0
J.7 | OZEMLJITVE - DOBAVA IN MONTAŽA | 0
J.8 | JEKLENE KONSTRUKCIJE V POSTAJI | 0
J.9 | POŽARNO ZAŠČITNA OPREMA | 0
J.10 | KABELSKE LESTVE IN POLICE | 0
J.11 | NAPISNE TABLE - DOBAVA IN NAMESTITEV | 0
J.12 | KABELSKE UVODNICE (sistem Hauff-Technic) | 0
J.13 | OPREMA ZAŠČITE PRI DELU | 0
J.14 | OSTALA OPREMA | 0
J.15 | OSTALI STROŠKI | 0
J.16 | Skupaj poz. J.1 do J.15: | 0
J.17 | Nepredvideno 5% (od pozicije J.16) | 0
| SKUPNA VREDNOST ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA (J.16 + J.17) | 0

## ELKTROMONTAŽNA DELA
J. ELEKTROMONTAŽNA DELA
Zap. št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto (€) | Vrednost (€)
J.1 | PLATO
J.1.1 | DV PORTAL
J.1.1.1 | Izvedba prikjučka na DV Portal
| namestitev 35kV odvodnikov | kos | 6 | 0 | 0
| namestitev 35kV podpornih izolatorjev | kos | 12 | 0 | 0
| namestitev vrvi AlFe 240/40 za vsako fazo | komplet | 6 | 0 | 0
| drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.1.2 | Ozemljitve
| ozemljitev jeklenih podstavkov na osnovno ozemljilno mrežo | kos | 6 | 0 | 0
| ozemljitev DV portala na osnovno ozemljilno mrežo | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj DV portal |  |  | Skupaj: | 0
J.1.2 | TR boks 1
J.1.2.1 | Ozemljitve v TR boks 1 |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme in jeklenih konstrukcij | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj TR boks 1 |  |  | Skupaj: | 0
J.1.3 | TR boks 2
J.1.3.1 | Postavitev energetskega transformatorja TR3
| sodelovanje pri montaži energetskega transformatorja TR3 | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.3.2 | Montaža ozemljilnega upora na kovinsko podkonstrukcijo
| Namestitev ozemljilnega upora | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.3.3 | Obojestransko priključevanje vseh VN kablov na TR, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.3.4 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na TR, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.3.5 | Ozemljitve v TR boks 2
| ozemljevanje vse elektro opreme in jeklenih konstrukcij | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj TR boks 2 |  |  | Skupaj: | 0
J.1.4 | TR boks 3
J.1.4.1 | Postavitev energetskega transformatorja TR4
| sodelovanje pri montaži energetskega transformatorja TR4 | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.4.2 | Montaža ozemljilnega upora na kovinsko podkonstrukcijo
| Namestitev ozemljilnega upora | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.4.3 | Obojestransko priključevanje vseh VN kablov na TR, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.4.4 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov na TR, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.1.4.5 | Ozemljitve v TR boks 3 |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme in jeklenih konstrukcij | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj TR boks 3 |  |  | Skupaj: | 0
| Skupaj plato |  |  | Skupaj: | 0
J.2 | 35 kV STIKALIŠČE
J.2.1 | Postavitev 35 kV celic
| sodelovanje pri montaži celic | komplet | 1 | 0 | 0
J.2.2 | Obojestransko priključevanje vseh VN kablov na DV, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.2.3 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov, med SN celicami in omarami vodenja in TK vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.2.4 | sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja celic z nadzornikom | komplet | 1 | 0 | 0
J.2.5 | Preizkušanje in električne meritve inštalacij | komplet | 1 | 0 | 0
J.2.6 | Ozemljitve |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj 35kV stikališče |  |  | Skupaj: | 0
J.3 | 20 kV STIKALIŠČE
J.3.1 | Postavitev 20 kV celic
| sodelovanje pri montaži celic | komplet | 1 | 0 | 0
J.3.2 | Obojestransko priključevanje vseh VN kablov med sektorji, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.3.3 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov, med SN celicami in omarami vodenja in TK vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.3.4 | sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja celic z nadzornikom | komplet | 1 | 0 | 0
J.3.5 | Preizkušanje in električne meritve inštalacij | komplet | 1 | 0 | 0
J.3.6 | Ozemljitve |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj 20kV stikališče |  |  | Skupaj: | 0
J.4 | LASTNA RABA
J.4.1 | Postavitev razdelilnikov lastne rabe
| sodelovanje pri montaži NN opreme | komplet | 1 | 0 | 0
J.4.2 | Obojestransko priključevanje vseh VN kablov med TR in celicami, vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.4.3 | Obojestransko priključevanje vseh napajalnih in signalnih kablov, med LR in omarami vodenja in TK vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.4.4 | sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja sistema LR | komplet | 1 | 0 | 0
J.4.5 | Preizkušanje in električne meritve inštalacij | komplet | 1 | 0 | 0
J.4.6 | Ozemljitve |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj lastna raba |  |  | Skupaj: | 0
J.5 | SEKUNDARNA OPREMA
J.5.1 | Postavitev omar vodenja, meritev zaščite in TK
| sodelovanje pri montaži omar sekundarne opreme | komplet | 1 | 0 | 0
J.5.2 | Montaža jeklenih nosilnih konstrukcij za omare sekundarne opreme, | komplet | 1 | 0 | 0
J.5.3 | Obojestransko priključevanje vseh sekundarnih kablov, med ostalimi sitemi in omarami vodenja in TK vključno z drobnim montažnim materialom | komplet | 1 | 0 | 0
J.5.4 | sodelovanje pri funkcionalnem preizkusu dobavitelja sistema sekundarne opreme | komplet | 1 | 0 | 0
J.5.5 | Preizkušanje in električne meritve inštalacij | komplet | 1 | 0 | 0
J.5.6 | Ozemljitve |  |  |  | 0
| ozemljevanje vse elektro opreme | komplet | 1 | 0 | 0
| vijačni material iz nerjavnega materiala in drobni montažni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj sekundarna oprema |  |  | Skupaj: | 0
J.6 | SN, KRMILNI, SIGNALNI IN NAPAJALNI KABLI
| Opomba: Količine kablov bodo obračunane po dejansko položeni količini kablov od priključka do priključka. Morebitne rezerve in dodatki zaradi polaganja morajo biti vkalkulirani v enotno ceno dobave in polaganja kabla. |  |  |  | 0
J.6.1 | Dobava SN kablov: |  |  |  | 0
| N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 40,5 kV | m | 730 | 0 | 0
| N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 24 kV | m | 430 | 0 | 0
| NA2XS (FL)2Y 1x150/25 RM 24 kV | m | 240 | 0 | 0
| Drobni montažni material (oznake kablov, vezice,…) | komplet | 1 | 0 | 0
| objemke za enožilne kable 240 mm2 | kos | 15 | 0 | 0
| objemke za polaganje v trojček za kable 240 mm2 | kos | 300 | 0 | 0
| objemke za enožilne kable 150 mm2 | kos | 20 | 0 | 0
| objemke za polaganje v trojček za kable 150 mm2 | kos | 50 | 0 | 0
J.6.2 | Dobava NN kablov: |  |  |  | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 70 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 50 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| H07V-K 70mm2 rdeča(+), modra(-) | m | 40 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 6 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 4 mm2 | m | 700 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 2,5 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 16 x 1,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 1,5 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| UTP cat. 6 | m | 200 | 0 | 0
| Drobni montažni material (oznake kablov, vezice, objemke, …) | komplet | 1 | 0 | 0
J.6.3 | Polaganje SN kablov: |  |  | 0 | 0
| N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 40,5 kV | m | 730 | 0 | 0
| N2XS (FL)2Y 1x240/25 RM 24 kV | m | 430 | 0 | 0
| NA2XS (FL)2Y 1x150/25 RM 24 kV | m | 240 | 0 | 0
| Drobni montažni material (oznake kablov, vezice, objemke, …) | komplet | 1 | 0 | 0
J.6.4 | Polaganje NN kablov: |  |  |  | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 70 mm2 | m | 60 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 50 mm2 | m | 10 | 0 | 0
| H07V-K 70mm2 rdeča(+), modra(-) | m | 40 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 6 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 4 mm2 | m | 700 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 2,5 mm2 | m | 1000 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 16 x 1,5 mm2 | m | 800 | 0 | 0
| NYCY (ӦL110CY) 4 x 1,5 mm2 | m | 500 | 0 | 0
| UTP cat. 6 | m | 200 | 0 | 0
| Drobni montažni material (oznake kablov, vezice, objemke, …) | komplet | 1 | 0 | 0
| Kabelske uvodnice (kovinske-inox, tip Pg) | kos | 150 | 0 | 0
J.6.5 | dobava in montaža kabelskih končnikov: |  |  |  | 0
| notranji kabelski končnik za kabel Cu 240 mm2 "Plug In" izvedbe za priključitev 35kV kablov na 35 kV celice morajo biti prilagojene konektorju na 35 kV celicah | kos | 12 | 0 | 0
| zunanji kabelski končnik za kabel Cu 24 0mm2 za priključitev 35 kV kablov na DV | kos | 6 | 0 | 0
| notranji kabelski končnik za kabel Cu 240mm2 "Plug In" izvedbe za priključitev 20kV kablov na 20 kV celice morajo biti prilagojene konektorju na 20 kV celicah | kos | 30 | 0 | 0
| notranji kabelski končnik za kabel Al 150 mm2 "Plug In" izvedbe za priključitev 20 kV kablov na 20 kV celice morajo biti prilagojene konektorju na 20 kV celicah | kos | 6 | 0 | 0
| notranji kabelski končnik za kabel Al 150 mm2 natične izvedbe za priključitev 20 kV kablov na Tr. Lr.1,2 morajo biti prilagojene konektorju na Tr.Lr. 20/0,4 ,kV | kos | 6 | 0 | 0
| Skupaj SN, krmilni signalni in napajalni kabli |  |  | Skupaj: | 0
J.7 | OZEMLJITVE - DOBAVA IN MONTAŽA |  |  |  | 0
J.7.1 | Dobava in montaža ozemljilnega materiala |  |  |  | 0
| H07V-k 120 mm2 ru/ze | m | 100 | 0 | 0
| kabelski čevelji 120 mm2, velikost ušesa min. fi13 | kos | 200 | 0 | 0
| H07V-k 70 mm2 ru/ze | m | 100 | 0 | 0
| kabelski čevelji 70 mm2, velikost ušesa min. fi13 | kos | 200 | 0 | 0
| H07V-k 16 mm2 ru/ze | m | 50 | 0 | 0
| kabelski čevelji 16 mm2, velikost ušesa min. fi8 | kos | 100 | 0 | 0
| H07V-k 6 mm2 ru/ze | m | 50 | 0 | 0
| kabelski čevelji 6 mm2, velikost ušesa min. fi4 | kos | 100 | 0 | 0
| termoskrčna cev, črna, UV obstojna | m | 50 | 0 | 0
| drobni montažni material (vijaki, matice, podložke, mast, …) | komplet | 1 | 0 | 0
| Cu ploščati vodnik 40x5 mm | m | 200 | 0 | 0
| Sponke za montažo Cu zbiralnic v dvojnem podu | kos | 70 | 0 | 0
| križni spoji Cu zbiralnica/zbiralnica in zbiralnica/vrv | kos | 30 | 0 | 0
| Fe-Zn valjanec 25x4 mm | m | 400 | 0 | 0
| križni spoji za valjanec | kos | 100 | 0 | 0
| drobni montažni material (vijaki, matice, podložke in podobno) | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj ozemljitve - dobava in montaža |  |  | Skupaj: | 0
J.8 | JEKLENE KONSTRUKCIJE V POSTAJI |  |  |  | 0
J.8.1 | Dobava, izdelava in montaža pocinkanih jeklenih konstrukcij v komandnem prostoru: |  |  |  | 0
| Jekleni podstavek za 4x omare vodenja (dimenzije 3,2x0,8m) | kg | 200 | 0 | 0
| Jekleni podstavek za omare lastne rabe (dimenzije 4,5x0,5m) | kg | 200 | 0 | 0
| Jekleni podstavek za usmernik/razsmenik (dimenzije 0,6x0,6m) | kg | 40 | 0 | 0
| Drobni montažni material, vijačni material, … | komplet | 1 | 0 | 0
J.8.2 | Dobava, izdelava in montaža pocinkanih jeklenih konstrukcij v TK prostoru: |  |  |  | 0
| Jekleni podstavek za 2x TK omari vodenja (dimenzije 1,6x0,8m) | kg | 80 | 0 | 0
| Jeklena konstrukcija za pritrditev 35kV kablov | kg | 500 | 0 | 0
| Drobni montažni material, vijačni material, … | komplet | 1 | 0 | 0
J.8.3 | Dobava, izdelava in montaža pocinkanih jeklenih konstrukcij v kabelskem prostoru: |  |  |  | 0
| Jeklena konstrukcija za pritrditev 20kV kablov | kg | 1200 | 0 | 0
| Drobni montažni material, vijačni material, … | komplet | 1 | 0 | 0
J.8.4 | Dobava, izdelava in montaža pocinkanih jeklenih konstrukcij v prostoru Tr. Lr1,2.: |  |  |  | 0
| Jeklena konstrukcija za pritrditev 20kV in 0,4kV kablov | kg | 120 | 0 | 0
| Drobni montažni material, vijačni material, … | komplet | 1 | 0 | 0
J.8.5 | Dobava, izdelava in montaža vroče pocinkanih jeklenih konstrukcij v TR boksu 1,2,3 : |  |  |  | 0
| Jeklena konstrukcija za pritrditev 20kV in 35kV kablov | kg | 500 | 0 | 0
| Jeklena konstrukcija za pritrditev ozemljilnega upora | kg | 800 | 0 | 0
| Drobni montažni material, vijačni material, … | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj jeklene konstrukcije - dobava in namestitev |  |  | Skupaj: | 0
J.9 | POŽARNO ZAŠČITNA OPREMA |  |  |  | 0
| Dobava in montaža požarno zaščitne opreme: |  |  |  | 0
J.9.1 | Ročni gasilni aparat na prah 6 EG z nosilcem | komplet | 4 | 0 | 0
J.9.2 | Ročni gasilni aparat na CO2 5 EG z nosilcem | komplet | 6 | 0 | 0
J.9.3 | Dobava in montaža elementov sistema za protipožarno tesnjenje v TR boksu 1
| Požarna tesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
| Material za protipožarno zatesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
J.9.4 | Dobava in montaža elementov sistema za protipožarno tesnjenje v TR boksu 2
| Požarna tesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
| Material za protipožarno zatesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
J.9.5 | Dobava in montaža elementov sistema za protipožarno tesnjenje v TR boksu 3
| Požarna tesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
| Material za protipožarno zatesnitev kabelskih odprtin | m2 | 1.6 | 0 | 0
J.9.6 | Dobava in montaža elementov sistema za protipožarno tesnjenje v TK in 110kV prostoru
| Požarna tesnitev kabelskih odprtin | m2 | 5 | 0 | 0
| Material za protipožarno zatesnitev kabelskih odprtin | m2 | 5 | 0 | 0
J.9.7 | Dobava in montaža elementov sistema za protipožarno tesnjenje v komandnem prostoru
| Požarna tesnitev kabelskih odprtin | m2 | 3 | 0 | 0
| Material za protipožarno zatesnitev kabelskih odprtin | m2 | 3 | 0 | 0
J.9.8 | izdaja certifikata požarne tesnitve | komplet | 1 | 0 | 0
J.9.9 | izdelava požarnega izkaza za celoten objekt za PID | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj požarno zaščitna oprema |  |  | Skupaj: | 0
J.10 | KABELSKE LESTVE IN POLICE |  |  |  | 0
| Dobava In montaža kabelskih tras: Opomba Dobavljen mora biti sistem kabelskih polic v celoti z vsemi elemeni za montažo na steno, strop ali betonska tla vključno s pritrdilnim materialom. Police morajo biti med seboj tovarniško galvansko povezane brez dodatnih žičnih povezav. |  |  |  | 0
J.10.1 | Kabelske police (tip lestev) širine 600 mm, nosilnost 500 N/m, z nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom | m | 12 | 0 | 0
J.10.2 | Kabelske police (tip lestev) širine 400 mm, nosilnost 500 N/m, z nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom | m | 70 | 0 | 0
J.10.3 | Kabelske police (tip lestev) širine 300 mm, nosilnost 500 N/m, z nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom | m | 120 | 0 | 0
J.10.4 | Kabelske police (tip lestev) širine 200 mm, nosilnost 500 N/m, z nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom | m | 40 | 0 | 0
J.10.5 | drobni montažni, vijačni, ozemljitveni in označevalni material | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj kabelske lestve in police |  |  | Skupaj: | 0
J.11 | NAPISNE TABLE - DOBAVA IN NAMESTITEV |  |  |  | 0
| Dobava in montaža napisnih tabel z oznakami opreme različnih velikosti: |  |  |  | 0
J.11.1 | napisne tablice (graviran pleksi) do velikosti 500x100 mm | kos | 30 | 0 | 0
| Skupaj napisne table - dobava in namestitev |  |  | Skupaj: | 0
J.12 | KABELSKE UVODNICE (sistem Hauff-Technic) |  |  |  | 0
| Dobava in montaža elementov sistema za tesnjenje |  |  |  | 0
J.12.1 | Za tri kable od premera 24 do 54 mm (HSI 150-D3/58) | kos | 30 | 0 | 0
J.12.2 | Segmentni sistemski pokrov (tip HRD 150) | kos | 15 | 0 | 0
| Skupaj kabelske uvodnice (sistem Hauff-Technic) |  |  | Skupaj: | 0
J.13 | OPREMA ZAŠČITE PRI DELU |  |  |  | 0
J.13.1 | Srednjenapetostni indikator (3-36) kV Tip: CL-4-41/2 Proizvod: CATU | kos | 1 | 0 | 0
J.13.2 | Dvopolni preizkuševalec faz (3-36) kV Tip: CL-8-36 Proizvod: CATU | kos | 1 | 0 | 0
J.13.3 | Ozemljilno kratkostična naprava do 35 kV nap.garnitura Tip: MT-508+CE-4-2-C Proizvod: CATU | kos | 2 | 0 | 0
J.13.4 | Zaščitne rokavice Tip: CG-30-6 Proizvod: CATU | kos | 2 | 0 | 0
J.13.5 | Zaščitne osebne čelade (bele) Tip: MO-185-BL Proizvod: CATU | kos | 8 | 0 | 0
J.13.6 | Izolirni škornji za 35 kV Tip: MB-135 Proizvod: CATU | kos | 70 | 0 | 0
| Skupaj oprema zaščite pri delu |  |  | Skupaj: | 0
J.14 | OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
J.14.1 | Ozemljilni zračni upor 80 Ohm za ničlišče 20 kV strani energetskega transformatorja s podatki: Un = 24/√3 nazivna fazna napetost Vgrajeni tokovniki 150/1A in 50/1A Upor v zaprtem ohišju za zunanjo montažo s priključkom zgoraj | kos | 2 | 0 | 0
J.14.2 | 35kV odvodniki zunanji s podatki: Uc=36kV Ur=45kV, Ir=10kA, 2kJ/kV | kos | 6 | 0 | 0
J.14.3 | Al-Fe vrv 240/40 mm2 za povezavo | m | 50 | 0 | 0
J.14.4 | T(Al/Fe) sponka za spoj A: Al-Fe vrv 240/40 mm2 (fi = 21,9 mm) B: Al-Fe vrv 240/40 mm2 (fi = 21,9 mm) | kos | 6 | 0 | 0
J.14.5 | 35kV podporni izolatorji | kos | 12 | 0 | 0
J.14.6 | Trodelna lestev višine (3x4) m - lesena | kos | 1 | 0 | 0
J.14.7 | 120 l posoda s pokrovom za smeti (inox) | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj oprema zaščite pri delu |  |  | Skupaj: | 0
J.15 | OSTALI STROŠKI
| Nadzor nad montažo | komplet | 1 | 0 | 0
| Funkcionalni preizkusi in spuščanje v pogon | komplet | 1 | 0 | 0
| Vnašanje sprememb v PZI dokumentacijo | komplet | 1 | 0 | 0
| Izdelava končnega dokazila o zanesljivosti | kos | 1 | 0 | 0
| Transport | komplet | 1 | 0 | 0
| Embalaža | komplet | 1 | 0 | 0
| Zavarovanje | komplet | 1 | 0 | 0
| Garancije | komplet | 1 | 0 | 0
| Skupaj ostali stroški |  |  | Skupaj: | 0
Opomba:
Pri demontaži katerekoli opreme mora Izvajalec upoštevati tudi odvoz na deponijo in pridobitev ustreznih evidenčnih listov o predaji na deponijo ali uničenju nevarnih snovi, ki jih vsebuje demontirana oprema.
Ostale storitve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in zanje niso predvidene posebne postavke v Ponudbenem predračunu, mora Ponudnik vkalkulirati v enotne cene del in materiala.
Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji. Vsi kabli se obračunavajo po dejanski porabljeni količini, ki bo potrjena s strani Naročnika. Za polaganje bo obračun kablov po enoti na dolžino, za odvoz na deponijo bo obračun na polje po predloženih evidenčnih listih. Kabli se ne smejo dostaviti na objekt v celotni količini, temveč samo v količini, ki je potrebna za izvedbo ene faze elektromontažnih del.