## 1. RTP Kobarid CESTA
Naročnik: SODO, Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo
Objekt: RTP 110/35/20 kV Kobarid - CESTA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | CESTA
1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA - upoštevano v popisu RTP 110/35/20kV Kobarid: Gadbeno obrtniška dela
1.3. | RUŠITVENA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4. | UREDITEV POVRŠIN |  |  |  | 0
1.5. | OGRAJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ CESTA: |  |  |  | 0
| SKUPAJ predračun: |  |  |  | 0
Opomba: CENE SO BREZ DDV-ja!
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
UVOD
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
Vsa pripravljalna, spremna in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni material ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
Vsi potrebni ukrepi za varno izvedbo del so upoštevani v ceni in se ne upoštevajo posebej.
Dela je potrebno izvajati po predloženi dokumentaciji, detajlih in navodilih nadzora.
Glavni načrt je načrt arhitekture. Na morebitna neskladja med načrti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno uskladiti s projektantom.
Tehnični opis, arhitekturne risbe, detajli in sheme elementov (obvezno glej sheme) so del vsebine postavk gradbeno obrtniških del.
Specifikacije in zahteve navedene v tehničnem popisu se ne smejo upoštevati kot omejitve. Ponudnik je dolžan v okviru enotne cene upoštevati in dobaviti oz. izvesti tudi vse elemente konstrukcij, opreme oz. proizvodov, vsa dela in storitve, ki v dokumentaciji niso precizno navedeni, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno izvedbo del in storitev, uporabo in obratovanje opreme.
Za vse vidne elemente je potrebna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov z investitorjem.
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov, opreme… s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov, opreme… , vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami dokumentacije za izvedbo, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi odgovorni predstavnik naročnika in po potrebi odgovorni projektant arhitekture.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvajajo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in investitorjem ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki mora pred izvajanjem del odobriti nadzorni organ in po potrebi odg. projektant.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov s predstavnikom naročnika in arhitektom. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
Izvajalec del mora pred izvedbo pridobiti pisno soglasje projektanta na morebitne spremembe med gradnjo.
1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Zakoličba in postavitev prečnih profilov in zakoličbenih točk po podatkih iz projektne dokumentacije z vsemi meritvami, ki so v zvezi s prenašanjem podatkov in načrtov v naravo ali iz narave v načrte ter vzdrževanje zakoličenih označb na terenu v vsem obdobju gradnje. Upoštevati zakoličbo vseh objektov in komunalnih razvodov na platoju ter posnetek in vris vseh zgrajenih objektov in vodov v zbirno karto ter predaja naročniku na CD-romu. Kompletna geodetska dela po podrobni specifikaciji izvajalca. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPPAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.2. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA - upoštevano v popisu RTP 110/35/20kV Kobarid: Gadbeno obrtniška dela
1.3. | ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA
Opombe: ~upoštevati uvodna navodila ~pri izvedbi izkopov, nasipov in pri vseh ostalih zemeljskih delih mora izvajalec poleg rešitev v PZI upoštevati tudi geološko - geotehnično poročilo (Geomap; JULIJ 2016); v primeru kakršne koli nejasnosti se mora posvetovati s pooblaščenim geomehanikom in projektantom
~pri izvedbi vseh zemeljskih del mora biti prisoten geomehanski nadzor, ki preveri ustreznost predvidenih ukrepov, ustreznost homogenih tal in skladnost privzetih parametrov v PZI z dejanskim stanjem na terenu
~vsa odstopanja od PZI morata pred izvedbo pisno potrditi geomehanik in projektant ~upoštevati navodila geomehanskega poročila in prisotnost geomehanika pri izvedbi zemeljskih del. ~primernost izkopanega materiala za zasip brežine cestei se ugotovi na licu mesta (geomehanik). ~osnova za izvedbo popisa za zemeljska dela je geodetski posnetek obstoječega stanja, načrti ceste, tehnično poročilo
~v kolikor bi se v času izvajanja zemeljskih del na platoju izkazalo, da je dejansko stanje drugačno od predvidenega, geomehanik takoj obvesti projektanta in se pristopu k iskanju projektnih rešitev, ki ustrezajo dejanskemu stanju. ~morebitne začasne deponije zemeljskega materijala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah. ~izbrana mehanizacija mora omogočati upoštevanje varnostnih ukrepov. ~obračun količin se izvede po posnetih profilih pred in po nasipavanju. ~vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
1.3.1. | Odkop zemljine na platoju: (za odstranitev zemljine se upošteva "Inženirsko - geološko poročilo, ki ga je izdelal Geomap, julij 2016):
a. | ~površinska odstranitev vegetativnega sloja in odkop humusnega sloja v debelini ca 20 cm. Odriv na gradbiščno deponijo do 100 m daleč in začasno deponiranje. Odstranjeneni humusni material, se preseje in kasneje uporabi pri končni ureditvi brežin ceste. Količina ocenjena! | m3 | 240 |  | 0
b. | ~široki odkop zemljine v debelini ca do 80 cm. Odriv na gradbiščno deponijo do 100 m daleč in začasno deponiranje. Odstranjeneni material, se deponira v okviru gradbišča in se kasneje uporabi pri končni ureditvi brežin ( v kolikor je primerne kvalitete) ob cesti. Količina ocenjena! | m3 | 1130 |  | 0
c. | ~nakladanje in odvoz viška odkopanega materiala, na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, z vsemi deli in stroški na deponiji. Količina ocenjena. | m3 | 1008 |  | 0
1.3.2. | Rušenje obstoječega asfalta, v debelini ca 10 cm, komplet z zarezom safalta in z nakladanjem ruševin ter odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, komplet z vsemi stroški na deponiji. Količina ocenjena
a. | ~ zerez | m | 30 |  | 0
b. | ~ asfalt | m2 | 150 |  | 0
1.3.3. | Odstranitev obstoječe pašne ograje iz lesenih stebričkov in polnila iz pocinkane mreže, komplet z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo oddaljeno do 15 km, z vsemi stroški na deponiji Višina ograje ca 150 cm. Količina ocenjena | m | 132 |  | 0
1.3.4. | Pazljiva odstranitev obstoječih ograjnih vrat, ter začasno skladiščenje na gradbiščni deponiji, do ponovne vgradnje.
a. | ~ dim 100x150 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ dim 450x150 cm | kos | 1 |  | 0
1.3.5. | Nadzor geomehanika v času izvajanja zemeljskih del na platoju in izdelava poročila. Nadzor je potreben tako pri izkopnih delih, kot tudi pri nasipavanju. Nadzor preveri ustreznost predvidenih ukrepov, ustreznost homogenosti temeljnih tal in skladnost privzetih parametrov v statičnih izračunih z dejanskimi na terenu. | ura | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.4. | UREDITEV POVRŠIN
1.4.1. | Izravnava, planiranje in utrjevanje planuma pred vgradnjo posteljice asfaltnih površin: ~nosilnost planuma Evd≥35 Mpa, Ev2≥80 MPa. | m2 | 1790 |  | 0
1.4.2. | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje spodnjega nosilnega sloja - posteljico asfaltnih površin, komprimacija se ga v plasteh po največ 30 cm: ~spodnji nosilni sloj debeline 35 cm iz drobljenca ~nosilnost planuma platoja Evd≥35 Mpa, Ev2≥80 MPa. | m3 | 640 |  | 0
1.4.3. | Izdelava, dobava, nasipavanje in komprimiranje nevezanega nosilnega sloja asfaltnih površin: ~zgornji nosilni gramozni sloj, debeline 25 cm, iz drobljenca TD 32 ~~nosilnost planuma platoja Evd≥35 Mpa, Ev2≥80 MPa. | m3 | 350 |  | 0
1.4.4. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, v debelini ca 10 cm s sprotnim komprimiranjem do predpisane utrditve). ~ bankina širine 50 cm Ocena. | m | 525 |  | 0
1.4.5. | Humusiranje ravnih površin in brežin izven ograjenega platoja z odstranjenim (ocena 80%) in očiščenim humusom, skupaj z razplaniranje in oblikovanje profila. | m2 | 104 |  | 0
1.4.6. | Humusiranje ravnih površin v ograjenem delu platoja z dobavljenim (ocena 20%) humusom: dobava, dovoz, raztiranje in planiranje. | m2 | 26 |  | 0
1.4.7. | Zatravitev humusiranih površin s posejanjem travne mešanice, zalivanje z vodo in rahlo uvaljanje. | m2 | 680 |  | 0
1.4.8. | Dobava in izdelava asfaltiranja povoznih površin, vključno z navezavo na obstoječi cestni priključek, z predhodnim čiščenjem ter vsemi premazi in potrebnimi deli. (oznake bituminiziranih plasti v skladu s SIST 1038):
a. | ~vezana obrabno zaporna plast: AC 8 surf B70/100 A4 deb.4 cm | m2 | 1200 |  | 0
b. | ~vezana nosilna plast: AC 22 base B70/100 A4 deb.6 cm | m2 | 1200 |  | 0
c. | ~navezava na obstoječ cestni priključek Ocena. | m | 30 |  | 0
1.4.9. | Kompletna izvedba talne signalizacije, z belo signit barvo, (opis):
a. | ~ neprekinjena široka prečna črta (5211-4) | m2 | 1.8 |  | 0
b. | ~ ločilna neprekinjena črta (5111-1) | m | 5.5 |  | 0
1.4.10. | Dobava in montaža prometnega znaka, komplet s temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo: ~ ustavi; oznaka 2102 (STOP); višina od tal 150 cm, višina stebra 220 cm | kpl | 1 |  | 0
1.4.11. | Dobava in montaža prometnega znaka, komplet s temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo: ~ omejitev hitrosti (30); oznaka 2232-3; višina od tal 150 cm, višina stebra 220 cm | kpl | 2 |  | 0
1.4.12. | Dobava in montaža prometnega znaka, komplet s temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo: ~ križišče prednostne in neprednostne ceste; oznaka 1103-1; višina od tal 150 cm, višina stebra 220 cm | kpl | 1 |  | 0
1.4.13. | Dobava in montaža prometnega znaka, komplet s temeljem in z nosilnim drogom ter postavitvijo: ~ križišče prednostne in neprednostne ceste; oznaka 1103-2; višina od tal 150 cm, višina stebra 220 cm | kpl | 1 |  | 0
1.4.14. | Dobava in postavitev plastičnega smernika (6101) z votlim prerezom, dolžine 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snov . | kos | 51 |  | 0
| SKUPAJ UREDITEV POVRŠIN |  |  |  | 0
0
1.5. | OGRAJA
1.5.1. | Kompletna dobava in postavitev tipske ograje višine 150 cm, s PVC stebrički kot npr. Euroclip 50 mm x 200 cm in polnilom iz PVC mreže - pletivo 50x50 mm, skupaj z izvedbo betonskih temeljev. Upoštevati izdelavo temeljev za ograjne stebričke po navodilu dobavitelja z vsemi potrebnimi gradbenimi deli. Ocena. | m | 132 |  | 0
1.5.2. | Dostava vrat iz začasne gradbiščne deponije ter ponovna montaža pedhodno odstranjenih ograjnih vrat. |  |  |  | 0
a. | ~ vrata dim. 100x150 cm | kos | 1 |  | 0
b. | ~ vrata dim. 450x150 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGRAJA |  |  |  | 0