## Slide 1: Poročilo o poteku projekta Flex4Grid v družbi Elektro Celje Kristijan Koželj, Damjan Bobek in Anton Kos
Maribor, 19.11.2018

## Slide 2: Projekt Flex4Grid
PROJEKT SE OSREDOTOČA NA RAZVOJ ODPRTEGA TEHNOLOŠKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PODATKOV IN ZAGOTAVLJANJE STORITEV, KI BODO OMOGOČALE UPRAVLJANJE PROŽNOSTI – FLEKSIBILNOSTI UPORABNIKOV DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA, TAKO PRI PORABI, KAKOR TUDI PRI PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE.
Prožnost uporabnika pomeni, da je sposoben prilagajati porabo ali proizvodnjo potrebam drugih deležnikov v sistemu in bi bil lahko za svoje prilagajanje nagrajen.

## Slide 3: Pilotna kritična konična tarifa – zakonska podlaga
PILOTNA KRITIČNA KONIČNA TARIFA PO 123. ČLENU AKTA O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV REGULATIVNEGA OKVIRA IN METODOLOGIJI ZA OBRAČUNAVANJE OMREŽNINE ZA ELEKTROOPERATERJE (Uradni list RS, 66/15, 105/15, 61/16)

## Slide 4: Projekt Flex4Grid - trenutno:
V okviru Evropske komisije se je projekt zaključil 31.3.2018
Zaradi zakonske zahteve (50 KKT ur), bo dinamično tarifiranje potekalo do 31.12.2018
Trenutno sodeluje še 761 odjemalcev
1 KKT dogodek na teden (1 ali 2 uri)

## Slide 5: Ocena rezultatov projekta Flex4Grid - metode
Primerjava povprečne porabe pilotne skupine s kontrolno skupino
Primerjava povprečne porabe pilotne skupine med dnevi

## Slide 6: Primerjava povprečne porabe pilotne skupine s kontrolno skupino

## Slide 7: Primerjava povprečne porabe pilotne skupine med dnevi
Chart: 
| 0.70833333333333337 | 0.71875 | 0.72916666666666663 | 0.73958333333333337 | 0.75 | 0.76041666666666663 | 0.77083333333333337 | 0.78125 | 0.79166666666666663 | 0.80208333333333337 | 0.8125 | 0.82291666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.84375 | 0.85416666666666663 | 0.86458333333333337 | 0.875 | 0.88541666666666663 | 0.89583333333333337 | 0.90625 | 0.91666666666666663
SENČENJE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
PILOTNA 13.9.2017 | 498.2312 | 482.5233 | 492.9412 | 517.5984 | 527.0183 | 532.998 | 558.0527 | 589.1197 | 596.0892 | 643.8053 | 765.9797 | 803.5375 | 836.2434 | 827.2292 | 823.6024 | 783.0183 | 800.1866 | 744.7789 | 729.8661 | 709.4604 | 685.3306
PILOTNA 20.9.2017 | 694.0041 | 651.497 | 684.2028 | 664.8438 | 633.8824 | 659.6673 | 689.6795 | 728.6734 | 724.0892 | 702.3935 | 740.0325 | 755.2617 | 805.9554 | 880.4706 | 860.3245 | 869.6389 | 873.5335 | 842.4503 | 827.3834 | 778.1095 | 744.5517
PILOTNA 27.9.2017 | 653.8499 | 673.5659 | 664.5436 | 642.8316 | 702.426 | 714.5071 | 715.0183 | 780.9006 | 830.6694 | 872.5923 | 898.8398 | 923.5538 | 930.0852 | 860.5517 | 876.4706 | 853.9067 | 833.9473 | 795.2698 | 761.2901 | 742.7748 | 724.7302

## Slide 8: Primerjava povprečne porabe pilotne skupine med dnevi
Chart: 
| 0.70833333333333337 | 0.71875 | 0.72916666666666663 | 0.73958333333333337 | 0.75 | 0.76041666666666663 | 0.77083333333333337 | 0.78125 | 0.79166666666666663 | 0.80208333333333337 | 0.8125 | 0.82291666666666663 | 0.83333333333333337 | 0.84375 | 0.85416666666666663 | 0.86458333333333337 | 0.875 | 0.88541666666666663 | 0.89583333333333337 | 0.90625 | 0.91666666666666663
SENČENJE | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
KONTROLNA 13.9.2017 | 510.29 | 514.8 | 523.37 | 525.6 | 537.26 | 551.61 | 556.47 | 575.79 | 614.94 | 639.47 | 678.35 | 736.86 | 777.1 | 783.32 | 786.44 | 767.56 | 738.98 | 718.15 | 693.09 | 660.95 | 630.21
KONTROLNA 20.9.2017 | 625.63 | 635.01 | 635.63 | 647.27 | 656.74 | 666.63 | 705.8 | 727.23 | 764.99 | 806.35 | 824.56 | 862.6 | 883.44 | 860.98 | 829.12 | 808.9 | 783.74 | 764.99 | 731.36 | 706.57 | 686.08
KONTROLNA 27.9.2017 | 595 | 605.71 | 610.83 | 626.56 | 635.18 | 659.03 | 682.68 | 704.24 | 739.59 | 775.47 | 792.07 | 825.48 | 844.5 | 820.92 | 800.16 | 773.42 | 752.27 | 728.91 | 704.52 | 682.93 | 662.72

## Slide 9: Primerjava povprečne porabe pilotne skupine med dnevi
Chart: 
| 0.7083333333333337 | 0.71875000000000044 | 0.72916666666666652 | 0.7395833333333337 | 0.75000000000000044 | 0.76041666666666652 | 0.77083333333333404 | 0.78125 | 0.79166666666666652 | 0.8020833333333337 | 0.8125 | 0.82291666666666652 | 0.8333333333333337 | 0.84375000000000044 | 0.85416666666666652 | 0.8645833333333337 | 0.87500000000000044 | 0.88541666666666607 | 0.8958333333333337 | 0.90625 | 0.91666666666666652 | 0.9270833333333337 | 0.9375 | 0.94791666666666652 | 0.9583333333333337
Senčenje_1 | 200 | 200 | 200 | 200
Senčenje_2 | -250 | -250 | -250 | -250
OC. PROŽ (T+1) | -40.1542 | 22.069 | -19.6592 | -22.0122 | 68.5436 | 54.8398 | 25.3387 | 52.2272 | 106.5801 | 170.1988 | 158.8073 | 168.2921 | 124.1298 | -19.9189 | 16.146 | -15.7323 | -39.5862 | -47.1805 | -66.0933 | -35.3347 | -19.8215 | -3.497 | -36 | -31.3915 | 35.8458

## Slide 10: Ocena rezultatov projekta Flex4Grid – primerjava metod
Primerjava povprečne porabe pilotne skupine s kontrolno skupino (11 KKT dogodkov) – 10,9%, 100W
Primerjava povprečne porabe pilotne skupine med dnevi (23 KKT dogodkov) – 8,4%, 67,2W

## Slide 11: Projekt Flex4Grid - težave:
Težave s PLC komunikacijo (12 MM – 1,6%)
Postopno zmanjšanje odzivnosti ob 2 urnih KKT dogodkih
Neodzivnost ob ekstremnih vremenskih razmerah

## Slide 12: EU projekti v RO 2019 - 2021
BEBIG (Atos Spain) – 30 Mil. EUR
iSN (Nat. Kapodistrian University of Athens) – 3 Mil. EUR
COMPILE (Petrol, d.d.) - 3 Mil. EUR

## Slide 13: Hvala za pozornost!
kristijan.kozelj@elektro-celje.si,
damjan.bobek@elektro-celje.si,
anton.kos@elektro-celje.si