## POPIS_ZA_RAZPIS
| investitor - naročnik: | SODO d.o.o.
MLINAŘIKOVA ULICA 5, 2000 LJUBLJANA
ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | TOMAŽ ŠTRMBELJ, univ.dipl.inž.el.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | DK07-A430/003
| št. načrta: | 331120090
| faza: | PZI
| objekt: | KB 110 kV RTP PCL - RTP TOPLARNA
(trasa med RTP PCL in RTP TOPLARNA, v prvi fazi do
RTP TE-TOL)
- GRADBENI DEL
POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
S KOLIČINAMI
OPOMBA:
* PRI VSEH DELIH UPOŠTEVATI SPLOŠNE IN POSEBNE TEHNIŠKE POGOJE!
* RAZNE MOREBITNE PRESTAVITVE OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODOV
V TEM POPISU NISO ZAJETE!
* RAZNA DELA V ZVEZI Z DELNO ALI POPOLNO ZAPORO CESTE NA
TRASI V ČASU GRADNJE V TEM POPISU NISO ZAJETA!
* MOREBITNA ZAŠČITA ALI OPIRANJE STRANIC JARKOV DO GLOBINE 1 M
V TEM POPISU NI ZAJETO!
* KOMUNALNI VODI OZ. INSTALACIJE V TEM POPISU NISO ZAJETI!
| Ljubljana, julij 2018 |  |  | Popis sestavil:
Ivan Šepetavc, gr.teh.
| investitor - naročnik: | SODO d.o.o.
MLINAŘIKOVA ULICA 5, 2000 LJUBLJANA
ELEKTRO LJUBLJANA
SLOVENSKA 58, LJUBLJANA
| odgovorni vodja proj.: | TOMAŽ ŠTRMBELJ, univ.dipl.inž.el.
| odgovorni projektant: | ANDREJ POGAČNIK, univ.dipl.inž.gradb.
| št. projekta: | DK07-A430/003
| št. načrta: | 331120090
| faza: | PZI
| objekt: | KB 110 kV RTP PCL - RTP TOPLARNA
(trasa med RTP PCL in RTP TOPLARNA, v prvi fazi do
RTP TE-TOL)
- GRADBENI DEL
REKAPITULACIJA GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
I. | GRADBENA DELA
A. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA |  |  | EUR | 0
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
C. | BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
D. | TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
C. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR | 0
L. | RAZNA DELA |  |  | EUR | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | EUR | 0
| DDV v višini 22 % |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
I. | GRADBENA DELA
A. | PREDDELA IN RUŠITVENA DELA
* | OPOMBA: PRI VSEH POSTAVKAH RUŠITVENIH DEL UPOŠTEVATI VSE PRENOSE IN TRANSPORTE RUŠEVIN NA GRADBIŠČNO DEPONIJO OZ. NA PREVOZNO SREDSTVO!
1 | Zakoličba trase kabelske kanalizacije | m1 | 1048 |  | 0
2 | Zakoličba objektov (jaški) | kom | 9 |  | 0
3 | Zakoličba in označevanje trase obstoječih komunalnih vodov; znesek je ocenjen! Ponudnik naj obvezno predvidi znesek v višini 10000,00 EUR! Obračun po izstavljenih računih upravljalcev oz. lastnikov! | ocena | 1 |  | 0
4 | Delna ali popolna zapora ceste z izdelavo načrta, pridobitvijo dovoljenj, vsemi potrebnimi označbami, znaki in semaforji ter objavami v medijih … | ocena | 1 |  | 0
5 | Rezanje asfalta deb. do 6 cm (pločnik) | m1 | 97 |  | 0
6 | Rušenje asfalta deb. do 6 cm (pločnik) | m2 | 1120 |  | 0
7 | Rezanje asfalta deb. do 15 cm (vozišče) | m1 | 2896 |  | 0
8 | Rušenje asfalta deb. do 15 cm (vozišče) | m2 | 1448 |  | 0
9 | Rezkanje asfalta deb. do 15 cm (vozišče izven območja izkopa) s sprotnim nakladanjem na kamion | m2 | 4055 |  | 0
10 | Rušenje tlaka iz betonskih tlakovcev v bet. ali peščeni podlogi deb. do 10 cm (tlakovci za kasnejšo ponovno uporabo oz. vgradnjo) | m2 | 55 |  | 0
11 | Odstranitev železniškega industr. tira z vsemi potrebnimi deli, s previdno odstranitvijo tirnic (za kasnejšo ponovno uporabo), vse pod nadzorom upravljalca | m1 | 60 |  | 0
12 | Rušenje betonskega robnika 15/25 cm z bet. temeljem | m1 | 415 |  | 0
13 | Rušenje grednega robnika 5/20 cm z bet. temeljem | m1 | 15 |  | 0
14 | Rušenje granitnega robnika do 12/25 cm v bet. temelju (za kasnejšo ponovno uporabo) | m1 | 85 |  | 0
15 | Rušenje robnika iz granitnih kock vel. do 10/10/10 cm v bet. temelju (kocke za kasnejšo ponovno uporabo oz. vgradnjo) | m1 | 135 |  | 0
16 | Rezanje AB konstrukcij deb. 20 cm z diamantno žago; mere in obračun po m1 prereza (odprtine v stenah obst. jaškov ali temeljih) | m1 | 24 |  | 0
17 | Prebijanje za odprtine vel. do 0,40 m3 v AB steni ali temelju | kom | 4 |  | 0
18 | Odstranitev grmovnic, vrtov in ureditvenih površin (rože, zelenjava, grmovnice itd.) | m2 | 465 |  | 0
19 | Odstranitev dreves fi 10-30 cm, vključno s panjem | kom | 4 |  | 0
20 | Odstranitev raznih ograj višine do 3 m, kompletno s temelji | m1 | 210 |  | 0
21 | Odstranitev droga JR s temeljem | kom | 6 |  | 0
22 | Odstranitev vodovoda DN 100, kompletno z vsemi fazonskimi kosi | m1 | 485 |  | 0
23 | Nepredvidena, dodatna in drobna rušitvena dela, ki iz načrtov niso razvidna. Ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi ocenjeni znesek v višini 10% vrednosti rušitvenih del od post. 4 naprej in navede vrednost KV in PK delavca! Obračun po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno določeni ceni na enoto | ocena | 0 | 0 | 0
* | kv delavec: _____ EUR |  |  | 0
* | pk delavec: _____ EUR |  |  | 0
24 | Transport ruševin in odstranjenih delov (s predhodnim ločevanjem) iz depoja gradbišča v stalno predpisano deponijo (deponijo izbere izvajalec in preda naročniku potrebno dokumentacijo, skladno z veljavnim pravilniki o ravnanju in odlaganju gradbenih odpadkov), vkjučno z nakladanjem, zvračanjem in razgrinjanjem ter plačilom takse; obračun po utežni masi
a/ | asfalt | ton | 1223 |  | 0
b/ | beton | ton | 134 |  | 0
c/ | les | ton | 10 |  | 0
d/ | jeklo (odprodaja na odpad!) | ton | 8 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA IN RUŠ. DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
B. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Površinski izkop humusa z odmetom | m3 | 593 |  | 0
2 | Široki strojni izkop III. ktg s transportom v začasno deponijo do 100 m (izkop za jaške in jam za vlečenje kablov) | m3 | 2636 |  | 0
0
3 | Široki ročni izkop III. ktg z odmetom (izkop za jaške in jam za vlečenje kablov) | m3 | 285 |  | 0
4 | Strojni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 4 m, s transportom do 100 m (izkop jarkov z razpiranjem) | m3 | 3616 |  | 0
0
5 | Ročni izkop III. ktg, širine dna do 2 m, globine do 4 m, z odmetom (izkop jarkov z razpiranjem) | m3 | 401 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 20 cm s planiranjem in komprimiranjem do Ev2 = 60 Mpa (tampon pod jaški) | m3 | 72 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 25 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon pod pločnikom) | m3 | 280 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 30 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon pod voziščem) | m3 | 435 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega nasipa iz gramoza ali grušča v debelini do 50 cm s komprimiranjem do Ev2 = 80 Mpa in planiranjem (tampon gran. 0-62 mm pod voziščem) | m3 | 724 |  | 0
10 | Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 258 |  | 0
0
11 | Zasipi za zidovi jaškov z izkopanim materialom s transportom iz deponije do 100 m, s komprimacijo v slojih do 20 cm | m3 | 1331 |  | 0
12 | Zasipi jarkov z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm; uporabiti samo material, ki ga odobri geomehanik oz. projektant el. instalacij !! | m3 | 188 |  | 0
13 | Zasipi jarkov z izkopanim materialom s transportom iz deponije do 100 m, s komprimacijo v slojih do 20 cm; uporabiti samo material, ki ga odobri geomehanik oz. projektant el. instalacij !! | m3 | 1694 |  | 0
14 | Planiranje v ravnini med ovirami v terenu III. in IV. ktg (jarki in pod jaški ter obstoječi tampon pod asfalom ) | m2 | 5845 |  | 0
0
15 | Zavarovanje brežin izkopa (za jaške) pred izpiranjem ali izsušitvijo z obrizgom s cementim mlekom in prekritjem s PVC folijo | m2 | 531 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje PP polsti 200 g/m2 | m2 | 5965 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje kremenčevega peska 0-4 mm (podloga, obsip in zasip cevi, zapolnitev med cevmi mikrotuneliranja) - termična prevodnost <0,8 Km/W | m3 | 48 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje kremenčevega peska 0-3 mm (podloga, obsip in zasip cevi) - termična prevodnost <0,8 Km/W | m3 | 1154 |  | 0
19 | Odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom do 10 km ter plačilom takse za deponiranje materiala; obračun po m3 v raščenem stanju! | m3 | 2605 |  | 0
0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
C. | BETONSKA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | Pri vseh postavkah zajeti tudi dobavo betona!
1 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 15/20, prereza 0,08 - 0,12 m3/m2, m1 (podložni beton pod jaški) | m3 | 19.6 |  | 0
0
2 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 25/30, prereza 0,20-0,30 m3/m2, m1 (obbetoniranje stikov cevi kab. kanalizacije) | m3 | 51 |  | 0
0
3 | Vgrajevanje armiranega betona C 30/37, XC4, PV-II, XF1, XD3, XA2, prereza 0,20-0,30 m3/m2,m1 (dno, stene, plošče jaškov) | m3 | 197 |  | 0
4 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza 0,04-0,08 m3(/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem pločnika, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse | m3 | 2 |  | 0
5 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 16/20, prereza 0,08-0,12 m3/m2, m1 in kasnejša odstranitev le-tega pred asfaltiranjem vozišča, s transportom ruševin v stalno deponijo do 10 km, s plačilom takse | m3 | 6 |  | 0
6 | Polaganje PVC folije na beton in kasnješa odstranitev le-tega (pred asfaltiranjem vozišča) | m2 | 60 |  | 0
7 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 A fi do 12 mm; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov) | kg | 11937 |  | 0
0
8 | Dobava, polaganje in vezanje rebraste enostavne in srednje komplicirane armature B 500 A fi 14 mm in več; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov) | kg | 655 |  | 0
9 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež B 500 A; obračun v kg po armaturnih načrtih (armatura jaškov) | kg | 10001 |  | 0
10 | Dobava, polaganje in vezanje armaturnih mrež B 500 A; obračun v kg po armaturnih načrtih (za obbetoniranje stikov kabelske kanalizacije) | kg | 735 |  | 0
0
11 | Izdelava, dobava in montaža montažnih AB plošč, pretežno velikosti 150/70/6 cm, izdelanih iz betona C 25/30, armiranih z armat. mrežo Q226, s kljukami za manipulacijo; obračun po m2! (za zaščito kabelske kanalizacije) | m2 | 1330 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
D. | TESARSKA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Dobava, montaža in demontaža opaža robov podložnega betona viš. do 10 cm | m1 | 155 |  | 0
2 | Dobava, montaža in demontaža opaža jaškov - podnožij za pokrove | m2 | 38 |  | 0
3 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih zidov višine do 4 m z opiranjem | m2 | 913 |  | 0
4 | Dobava, montaža in demontaža opaža ravnih plošč debeline do 30 cm, s podpiranjem do 4 m višine | m2 | 118 |  | 0
5 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine do 0,10 m2 (poglobitve v talni plošči jaškov) | kom | 7 |  | 0
6 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 1,00 - 2,00 m2 (za vstopne jaške) | kom | 9 |  | 0
0
7 | Dobava, montaža in demontaža opaža odprtin in prehodov razvite površine 0,50 - 1,00 m2 (za prehode cevi) | kom | 16 |  | 0
8 | Razpiranje jarkov - s standardnim linearnim jeklenim dvostranskim opažem z razpiranjem (npr. SBH opaži ali enakovredni); globina razpiranja do 3,50 m, šir. do 1,70 m | m2 | 5075 |  | 0
9 | Izdelava začasnih prehodov (mostov) čez prekop (kanal) z ograjo oz. vsemi potrebnimi zaščitami | kom | 15 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
E. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Zaribanje svežega betona z dodajanjem suhe mešanice C.M. 1:2, kot finalni tlak (dno jaškov) | m2 | 152.2 |  | 0
2 | Vgrajevanje talnih kovinskih okvirjev vel. 4-6 m2 s pritrjevanjem na opaž jaškov pred betoniranjem | kom | 9 |  | 0
3 | Premaz betonskih površin z elastosilom | m2 | 85.7 |  | 0
0
4 | Razna nepredvidena dela, drobna gradb. dela in zidarska pomoč obrtnikom in montažerjem, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti gradbenih del in navede vrednost KV in PK delavca | ocena | 0 | 0 | 0
* | kv delavec: _____ EUR |  |  | 0
* | pk delavec: _____ EUR |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
II. | OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0 | 0
0
C. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  | 0 | 0
0
1 | LTŽ pokrov NORICO ERMATIC D400, art. ER5S214197VOTC, velikosti 214x197 cm | kom | 5 |  | 0
2 | LTŽ pokrov NORICO ERMATIC B125, art. ER2S214197VOTC velikosti 214x197 cm | kom | 4 |  | 0
3 | Izdelava zagatne stene iz kovinskih lamel LARSSEN, npr. tip L 22, Wy = 1300 cm3/m1, h = 36 cm, gobine 8 ali 11 m z zabijanjem, izvlekom in amortizacijo | m2 | 2061 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | EUR | 0
|  |  |  | 0 | 0
0
0
|  | e. m. | količina | cena €/enoto | znesek
L. | RAZNA DELA |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
* | OPOMBA: PRI VSEH IZDELKIH ZAJETI IZDELAVO, DOBAVO IN MONTAŽO TER EV. VZIDAVO, VSE POTREBNO OKOVJE IN TESNILA! VSE MERE, KOLIČINE IN OBDELAVE KONTROLIRATI PO ZADNJIH VELJAVNIH NAČRTIH, DETAJLIH IN SHEMAH PZI OZ. NA OBJEKTU! |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 200 mm z gladko notranjo površino - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 6654 |  | 0
2 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17)cevi DN 125 mm z gladko notranjo površino - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 136 |  | 0
3 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 110 mm z gladko notranjo površino - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 3170 |  | 0
4 | Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas - PE 100 PN 10 (SRD 17) cevi DN 2x50 mm (dvojček); mere v m1 dvojčkov! (za optični kabel) - elektrofuzijsko spajanje cevi (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC) | m1 | 2150 |  | 0
5 | Podvrtavanje pod cesto po tehnologiji HDD, sočelno varjenje cevi in odstranitev notranje žmule (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC ROBUST), z uvlačenjem treh (3) cevi PE 100 PN 16 (SDR 11) DN 200 mm, ene (1) cevi PE 100 PN 16 (SDR 11) DN 125 mm, ene (1) cevi PE 100 PN 16 (SDR 11) DN 110 mm ter dveh (2) cevi DN 50 (v cevi DN 125 mm), vrtina fi 85 cm, s potrebno uporabo vode, bentonita, s transportom vrtalne garniture, pripravo platoja ter odstranitvijo odvečnega bentonita po končanem vrtanju | m1 | 1106 |  | 0
6 | Podvrtavanje pod cesto s tehnologijo mikrotuneliranja, sočelno varjenje cevi in odstranitev notranje žmule (karakteristike cevi kot npr. Aqualine RC ROBUST) z uvlačenjem treh (3) cevi DN 200 mm, ene (1) cevi DN 125 mm, dveh (2) cevi DN 50 (v cevi DN 125 mm) ter dveh (2) cevi DN 110 mm, vse cevi PE 100, PN 16, SDR 11, "tunelska" cev armirana BC DN 700/860, s transportom vrtalne garniture, in pripravo platoja. | m1 | 136 |  | 0
7 | Dobava in polaganje opzorilnega traku z napisom "POZOR, EL. KABEL!" min. 30 cm nad cevmi kabelske kanalizacije oz. nad kabli pred končnim zasipom | m1 | 4544 |  | 0
8 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 40/4 mm, kompletno z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, INOX sponkami, INOX vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in INOX povezavami z vodniki P/F 35 mm2 | m1 | 1848 |  | 0
9 | Humuziranje zelenic z obstoječim humusom v deb. do 20 cm, s predhodnim razbijanjem večjih grud, planiranjem, sejanjem travnega semena ter valjanjem z lahkim ročnim valjarjem | m2 | 2501 |  | 0
10 | Zasaditev dreves (kot obstoječa) z vsemi potrebnimi deli (izkop, postavitev, zavarovanje korenin z žično mrežo, zasutje, gnojilo, opora stebla, negovanje …) | kom | 4 |  | 0
,
11 | Asfaltiranje vozišča v deb. 8+4 cm (npr. 8 cm AC 22 base B 50/75 A3 in 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3) oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 5503 |  | 0
12 | Preplastitev asfalta vozišča v deb. 4 cm (obrabna plast), z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 |  |  | 0
13 | Krpanje asfalta pločnika v deb. 4 cm (npr. 4 cm AC surf B 70/100 A5) oz. kot obstoječi, z valjanjem s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asfalta - po navodilih KPL! | m2 | 1120 |  | 0
14 | Izdelava makadamske utrditve z vsemi potrebnimi plastmi (brez tampona) | m2 | 405 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje betonskih robnikov 15/25 cm z izkopom, napravo ležišča C 12/15 0,07 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3 | m1 | 415 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje betonskih grednih robnikov 5/20 cm z izkopom, napravo ležišča C 12/15 0,04 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3 | m1 | 15 |  | 0
17 | Izdelava robnika iz obstoječih granitnih kock 7/7-10/10 cm v eni vrsti, s čiščenjem kock, z izkopom, napravo ležišča MB 10 0,04 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3 | m1 | 135 |  | 0
18 | Izdelava robnika iz obstoječih granitnih robnikov do 12/25 cm v bet. temelju, s čiščenjem robnikov, z izkopom, napravo ležišča C 12/15 0,08 m3/m1 in zalitjem stikov s F.C.M. 1:3 | m1 | 85 |  | 0
19 | Ponovna postavitev železniškega industrijskega tira z vsemi potrebnimi deli | m1 | 60 |  | 0
20 | Ponovna postavitev droga JR s temeljem; predvidoma drog viš. 12 m, temelj vel. 120/170/80 cm, vključno zemeljska dela, beton, opaž, armatura, ozemljitve | kom | 6 |  | 0
21 | Zasaditev grmovnic, rož, zelenjave ... (kot obstoječe) | m2 | 465 |  | 0
22 | Ponovna postavitev raznih ograj viš. do 3 m z vgradnjo stebričev v bet. temelj in ostalimi deli - kot obstoječe | m1 | 210 |  | 0
23 | Odstranitev in ponovna postavitev geodetskih točk z vsemi potrebnimi deli; količina je ocenjena! | kom | 10 |  | 0
24 | Tankoslojne talne oznake bele barve (prehodi za pečce, puščice, sredinske črte - prekinjene in neprekinjene, znak za kolesarje …); mere in obračun po m2! | m2 | 55 |  | 0
25 | Zaščita cevi vseh obstoječih komunalnih vodov proti porušitvi z obešanjem ali podpiranjem (v območju izkopa kanalov in jaškov po celotni trasi) | m1 | 100 |  | 0
26 | Zaščita točkovnih elementov (jaški, cestni požiralniki …) vseh obstoječih komunalnih vodov proti porušitvi s podpiranjem (v območju izkopa kanalov in jaškov po celotni trasi) | kom | 40 |  | 0
27 | Zapolnitev odprtine v območju prehoda PVC cevi skozi stene kabelskih jaškov s cementno malto 1:3 z dodatkom za nabrekanje ter zatesnitev stikov s trajnoelastičnim (TIO) kitom - vodotesno! | m3 | 1.6 |  | 0
28 | Stalni geomehanski nadzor | ura | 400 |  | 0
29 | Stalni projektantski nadzor | ura | 200 |  | 0
30 | »Varnostni načrt« z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem železniškem območju v skladu z »Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih« (Ur. 1. RS, št. 83/2005). | kom | 1 |  | 0
31 | Izdelava PID | kom | 1 |  | 0
32 | Razna obrtniška dela, ki iz načrtov niso razvidna, obračunana po dejansko porabljenem času in materialu oz. po sporazumno dogovorjeni ceni za enoto; ponudnik naj za ta dela obvezno predvidi znesek v višini 5% vrednosti raznih obrtniških del in navede vrednost KV in PK delavca | ocena | 0 |  | 0
* | KV delavec: _____ EUR
* | PK delavec: _____ EUR
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  | EUR | 0