## Cenik_DO_marec_2026
KALKULATIVNE OSNOVE ZA OBJEKTE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA S POVPREČNIMI CENAMI Marec 2026
Poz. | Objekt/oprema | EM | Cena [eur]
1. | RAZDELILNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
1.1 | RTP 110 kV/SN - H-stik, VN prostozračno stikališče, - SN stikališče (4 polja SN celic), - brez stroška zemljišča - kpl RTP brez energetskih transformatorjev | kpl | 17000000
1.2 | RTP 110 kV/SN - H-stik, VN GIS stikališče, - SN stikališče (4 polja SN celic), - brez stroška zemljišča - kpl RTP brez energetskih transformatorjev | kpl | 19000000
1.3 | Energetski transformator 110 kV/SN z montažo
| 20 MVA | kos | 1250000
| 31,5 MVA | kos | 1500000
| 40 MVA | kos | 1700000
2. | DISTRIBUCIJSKE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
Kompaktna montažna TP z zunanjim posluževanjem
2.1 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 250 kVA (npr. tip TEN 2/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 40000
2.2 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 630 kVA (npr. tip TEN 6/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 55000
2.3 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 1000 kVA (npr. tip TEN 10/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 50000
2.4 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 250 kVA (npr. tip FOREM 1) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 44000
2.5 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 630 kVA (kot npr. tip FOREM 2) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 50000
2.6 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 1000 kVA (npr. tip FOREM 3) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 54000
Montažna TP z notranjim posluževanjem
2.7 | do 1× 630 kVA (npr. tip SAVA 1-G) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 67000
2.8 | do 1× 1000 kVA (kot npr. tip SAVA 2) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 73000
2.9 | do 2× 1000 kVA (npr. tip SAVA 5) - SN kompaktni stikalni blok (5VVVTT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 114000
2.10 | - do 1× 630 kVA (npr. tip TPR-Bv) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 60000
2.11 | do 1× 1000 kVA (npr. tip TPR-Cv) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 68000
2.12 | do 2× 1000 kVA (npr. tip TPR-E1v) - SN kompaktni stikalni blok (5VVVTT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 107000
2.13 | Distribucijski transformator SN/0,4 kV z montažo
| 160 kVA | kos | 17000
| 250 kVA | kos | 21000
| 400 kVA | kos | 28000
| 630 kVA | kos | 33000
| 1000 kVA | kos | 45000
3. | SN 20 kV KABLOVODI
3.1 | KB 20 kV Al 150 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×150 RM25 12/20 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 80000
3.2 | KB 20 kV Al 150 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×150 RM25 12/20 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 155000
3.3 | KB 20 kV Al 240 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×240 RM25 12/20 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 93000
3.4 | KB 20 kV Al 240 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×240 RM25 12/20 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 168000
4. | SN DALJNOVODI
4.1 | DV 20 kV (Al/Je 70/12) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 72000
4.2 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×70/16 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 83000
4.3 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×95/25 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 90000
4.4 | DV 20 kV DV 20 kV (Al/Je 70/12) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 89000
4.5 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×70/16 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 98000
4.6 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×95/25 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 104000
5. | NN KABLOVODI
5.1 | KB 0,4 kV Al 70 (npr. NA2XY-J 4×70 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 50000
5.2 | KB 0,4 kV Al 70 (npr. NA2XY-J 4×70 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 120000
5.3 | KB 0,4 kV Al 150 (npr. NA2XY-J 4×150 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 59000
5.4 | KB 0,4 kV Al 150 (npr. NA2XY-J 4×150 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 128000
5.5 | KB 0,4 kV Al 240 (npr. NA2XY-J 4×240 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 68000
5.6 | KB 0,4 kV Al 240 (npr. NA2XY-J 4×240 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 140000
6. | NADZEMNO NN OMREŽJE
6.1 | NNO 0,4 kV (kot npr. N1XD9-AR 3x70+70 0,6/1 kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 59000
7. | OSTALE TEHNOLOGIJE
7.1 | Regulacijski transformator 20/0,4 kV z montažo
| 250 kVA | kos | 37000
| 400 kVA | kos | 49000
| 630 kVA | kos | 58000
| 1000 kVA | kos | 78000
7.2 | Serijski regulator napetosti (LVN) | kos | 41000