## Pojasnilo
Pojasnilo glede izdelave kalkulativnih osnov s povprečnimi cenami: Kalkulativne osnove za objekte distribucijskega omrežja s povprečnimi cenami temeljijo na vrednosti kalkulativnih postavk posameznega podjetja za distribucijo električne energije (Elektro Celje d.d., Elektro Gorenjska d.d., Elektro Ljubljana d.d., Elektro Maribor d.d. in Elektro Primorska d.d.), v katerih so opredeljene posamezne kategorije stroškov (cena ure dela, material, tuje storitve in avtovožnje). Identificirane so ključne razlike med upoštevanimi popisi obsega del in materiala za posamezno postavko po posameznih podjetjih. Razlike v popisih odražajo realnejše stanje, saj terenske razmere narekujejo način pristopa k projektu in samo izvedbo. Vrednost posamezne postavke je določena z uteženim povprečjem cen vseh podjetij, ki jo imajo v svojem naboru storitev. Za ugotavljanje uteženega povprečja je uporabljena realizacija plana investicij v SN omrežje, transformatorske postaje in NN omrežje za leto 2025. Kalkulativne osnove se posodabljajo enkrat letno.

## Cenik_DO_marec_2026
KALKULATIVNE OSNOVE ZA OBJEKTE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA S POVPREČNIMI CENAMI Marec 2026
Poz. | Objekt/oprema | EM | Cena [eur]
1. | RAZDELILNE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
1.1 | RTP 110 kV/SN - H-stik, VN prostozračno stikališče, - SN stikališče (4 polja SN celic), - brez stroška zemljišča - kpl RTP brez energetskih transformatorjev | kpl | 17000000
1.2 | RTP 110 kV/SN - H-stik, VN GIS stikališče, - SN stikališče (4 polja SN celic), - brez stroška zemljišča - kpl RTP brez energetskih transformatorjev | kpl | 19000000
1.3 | Energetski transformator 110 kV/SN z montažo
| 20 MVA | kos | 1250000
| 31,5 MVA | kos | 1500000
| 40 MVA | kos | 1700000
2. | DISTRIBUCIJSKE TRANSFORMATORSKE POSTAJE
Kompaktna montažna TP z zunanjim posluževanjem
2.1 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 250 kVA (npr. tip TEN 2/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 40000
2.2 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 630 kVA (npr. tip TEN 6/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 55000
2.3 | Pločevinasta TP 20/0,4 kV do 1× 1000 kVA (npr. tip TEN 10/24) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 50000
2.4 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 250 kVA (npr. tip FOREM 1) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 44000
2.5 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 630 kVA (kot npr. tip FOREM 2) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 50000
2.6 | Betonska TP 20/0,4 kV do 1× 1000 kVA (npr. tip FOREM 3) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 54000
Montažna TP z notranjim posluževanjem
2.7 | do 1× 630 kVA (npr. tip SAVA 1-G) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 67000
2.8 | do 1× 1000 kVA (kot npr. tip SAVA 2) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 73000
2.9 | do 2× 1000 kVA (npr. tip SAVA 5) - SN kompaktni stikalni blok (5VVVTT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 114000
2.10 | - do 1× 630 kVA (npr. tip TPR-Bv) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 60000
2.11 | do 1× 1000 kVA (npr. tip TPR-Cv) - SN kompaktni stikalni blok (3VVT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 68000
2.12 | do 2× 1000 kVA (npr. tip TPR-E1v) - SN kompaktni stikalni blok (5VVVTT) - kpl TP brez transformatorja | kpl | 107000
2.13 | Distribucijski transformator SN/0,4 kV z montažo
| 160 kVA | kos | 17000
| 250 kVA | kos | 21000
| 400 kVA | kos | 28000
| 630 kVA | kos | 33000
| 1000 kVA | kos | 45000
3. | SN 20 kV KABLOVODI
3.1 | KB 20 kV Al 150 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×150 RM25 12/20 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 80000
3.2 | KB 20 kV Al 150 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×150 RM25 12/20 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 155000
3.3 | KB 20 kV Al 240 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×240 RM25 12/20 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 93000
3.4 | KB 20 kV Al 240 (npr. 3× NA2XS(FL)2Y 1×240 RM25 12/20 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 168000
4. | SN DALJNOVODI
4.1 | DV 20 kV (Al/Je 70/12) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 72000
4.2 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×70/16 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 83000
4.3 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×95/25 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 90000
4.4 | DV 20 kV DV 20 kV (Al/Je 70/12) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 89000
4.5 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×70/16 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 98000
4.6 | DV 20 kV (npr. BXCEL 3×95/25 12/20(24) kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z AB drogovi | km | 104000
5. | NN KABLOVODI
5.1 | KB 0,4 kV Al 70 (npr. NA2XY-J 4×70 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 50000
5.2 | KB 0,4 kV Al 70 (npr. NA2XY-J 4×70 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 120000
5.3 | KB 0,4 kV Al 150 (npr. NA2XY-J 4×150 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 59000
5.4 | KB 0,4 kV Al 150 (npr. NA2XY-J 4×150 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 128000
5.5 | KB 0,4 kV Al 240 (npr. NA2XY-J 4×240 0,6/1 kV) - polaganje v kabelski jarek/zaščitno cev | km | 68000
5.6 | KB 0,4 kV Al 240 (npr. NA2XY-J 4×240 0,6/1 kV) - polaganje v elektro kabelsko kanalizacijo (EKK) - kpl z izvedbo EKK (2-cevna s kabelskimi jaški) - brez izvedbe cestnih del | km | 140000
6. | NADZEMNO NN OMREŽJE
6.1 | NNO 0,4 kV (kot npr. N1XD9-AR 3x70+70 0,6/1 kV) - zamenjava vseh drogov in vodnikov - izvedba z lesenimi drogovi | km | 59000
7. | OSTALE TEHNOLOGIJE
7.1 | Regulacijski transformator 20/0,4 kV z montažo
| 250 kVA | kos | 37000
| 400 kVA | kos | 49000
| 630 kVA | kos | 58000
| 1000 kVA | kos | 78000
7.2 | Serijski regulator napetosti (LVN) | kos | 41000